## KONTROLL1
SAMPLE | CT | STD | [CT] | CT | STD | [CT] | ΔCT | ΔΔCT | STD | 2-ΔΔCT | SEM
| CTLA4 |  |  | Bact
| 23.225 |  |  | 18.397
Kalibraator | 23.273 |  |  | 18.118
| 23.259 | 0.024685 | 23.2523 | 18.091 | 0.16941 | 18.202 | 5.0503 | 0 | 0.1712 | 1 | 0.080706
C1_PMA | 22.491 |  |  | 17.102
C1_PMA | 22.487 |  |  | 17.339
C1_PMA | 22.486 | 0.0026454 | 22.488 | 17.093 | 0.1395 | 17.178 | 5.31 | 0.25967 | 0.13953 | 0.83528 | 0.065774
C1_SEB | 19.453 |  |  | 13.373
C1_SEB | 19.421 |  |  | 13.406
C1_SEB | 19.472 | 0.025775 | 19.4487 | 13.388 | 0.016523 | 13.389 | 6.0597 | 1.0093 | 0.030616 | 0.49678 | 0.014433
C1_72h | 27.912 |  |  | 17.433
C1_72h | 27.809 |  |  | 17.545
C1_72h | 28.205 | 0.20546 | 27.9753 | 17.465 | 0.057689 | 17.481 | 10.4943 | 5.444 | 0.2134 | 0.022972 | 0.1006
C2_PMA | 24.822 |  |  | 19.769
C2_PMA | 24.841 |  |  | 19.755
C2_PMA | 24.875 | 0.026851 | 24.846 | 19.863 | 0.058732 | 19.7957 | 5.0503 | -6.3578e-07 | 0.064579 | 1 | 0.030443
C2_SEB | 18.79 |  |  | 13.18
C2_SEB | 18.669 |  |  | 13.171
C2_SEB | 18.926 | 0.12857 | 18.795 | 13.212 | 0.021548 | 13.1877 | 5.6073 | 0.557 | 0.13037 | 0.67971 | 0.061455
C2_72h | 28.239 |  |  | 18.56
C2_72h | 28.155 |  |  | 18.467
C2_72h | 28.17 | 0.044799 | 28.188 | 18.492 | 0.048128 | 18.5063 | 9.6817 | 4.6313 | 0.065752 | 0.040349 | 0.030996
C3_PMA | 22.547 |  |  | 18.903
C3_PMA | 22.491 |  |  | 18.858
C3_PMA | 22.522 | 0.028054 | 22.52 | 18.883 | 0.022546 | 18.8813 | 3.6387 | -1.4117 | 0.035991 | 2.6604 | 0.016966
C3_SEB | 19.689 |  |  | 14.219
C3_SEB | 19.827 |  |  | 14.288
C3_SEB | 19.762 | 0.069039 | 19.7593 | 14.173 | 0.057882 | 14.2267 | 5.5327 | 0.48233 | 0.090093 | 0.71582 | 0.04247
C3_72h | 23.677 |  |  | 18.018
C3_72h | 23.682 |  |  | 17.898
C3_72h | 23.836 | 0.09039 | 23.7317 | 17.607 | 0.21135 | 17.841 | 5.8907 | 0.84033 | 0.22986 | 0.55852 | 0.10836
C4_PMA | 21.881 |  |  | 17.777
C4_PMA | 21.837 |  |  | 17.715
C4_PMA | 21.879 | 0.024846 | 21.8657 | 17.694 | 0.043155 | 17.7287 | 4.137 | -0.91333 | 0.049796 | 1.8834 | 0.023474
C4_SEB | 18.441 |  |  | 12.705
C4_SEB | 18.421 |  |  | 12.754
C4_SEB | 18.498 | 0.039954 | 18.4533 | 12.843 | 0.06996 | 12.7673 | 5.686 | 0.63567 | 0.080565 | 0.64364 | 0.037979
C4_72h | 26.856 |  |  | 16.102
C4_72h | 26.75 |  |  | 16.184
C4_72h | 26.931 | 0.090941 | 26.8457 | 16.15 | 0.041199 | 16.1453 | 10.7003 | 5.65 | 0.099838 | 0.019915 | 0.047064
C5_PMA | 23.423 |  |  | 18.701
C5_PMA | 23.425 |  |  | 18.485
C5_PMA | 23.387 | 0.021386 | 23.4117 | 18.677 | 0.11839 | 18.621 | 4.7907 | -0.25967 | 0.1203 | 1.1972 | 0.056712
C5_SEB | 19.097 |  |  | 13.284
C5_SEB | 19.06 |  |  | 13.296
C5_SEB | 19.157 | 0.048952 | 19.1047 | 13.277 | 0.0096085 | 13.2857 | 5.819 | 0.76867 | 0.049886 | 0.58696 | 0.023517
C5_72h | 27.742 |  |  | 16.684
C5_72h | 27.46 |  |  | 16.734
C5_72h | 27.279 | 0.23333 | 27.4937 | 16.744 | 0.032145 | 16.7207 | 10.773 | 5.7227 | 0.23553 | 0.018937 | 0.11103
C6_PMA | 20.458 |  |  | 17.14
C6_PMA | 20.493 |  |  | 17.216
C6_PMA | 20.494 | 0.020502 | 20.4817 | 17.2 | 0.040067 | 17.1853 | 3.2963 | -1.754 | 0.045008 | 3.3729 | 0.021217
C6_SEB | 18.618 |  |  | 14.118
C6_SEB | 18.461 |  |  | 14.168
C6_SEB | 18.466 | 0.089236 | 18.515 | 14.12 | 0.028308 | 14.1353 | 4.3797 | -0.67067 | 0.093618 | 1.5918 | 0.044132
C6_72h | 26.407 |  |  | 16.223
C6_72h | 26.496 |  |  | 16.297
C6_72h | 26.227 | 0.13704 | 26.3767 | 16.351 | 0.06426 | 16.2903 | 10.0863 | 5.036 | 0.15136 | 0.03048 | 0.071352
C7_PMA | 23.547 |  |  | 18.898
C7_PMA | 23.56 |  |  | 18.821
C7_PMA | 23.558 | 0.0069994 | 23.555 | 18.906 | 0.046937 | 18.875 | 4.68 | -0.37033 | 0.047456 | 1.2927 | 0.022371
C7_SEB | 17.698 |  |  | 13.917
C7_SEB | 17.702 |  |  | 14.047
C7_SEB | 17.762 | 0.035851 | 17.7207 | 13.986 | 0.065041 | 13.9833 | 3.7373 | -1.313 | 0.074267 | 2.4846 | 0.03501
C7_72h | 26.931 |  |  | 16.185
C7_72h | 26.872 |  |  | 16.16
C7_72h | 26.735 | 0.10055 | 26.846 | 16.232 | 0.036556 | 16.1923 | 10.6537 | 5.6033 | 0.10699 | 0.02057 | 0.050436
C8_PMA | 21.327 |  |  | 17.349
C8_PMA | 21.327 |  |  | 17.432
C8_PMA | 21.274 | 0.030599 | 21.3093 | 17.403 | 0.042122 | 17.3947 | 3.9147 | -1.1357 | 0.052063 | 2.1972 | 0.024543
C8_SEB | 19.964 |  |  | 14.152
C8_SEB | 19.99 |  |  | 14.147
C8_SEB | 20.008 | 0.02212 | 19.9873 | 14.164 | 0.0087365 | 14.1543 | 5.833 | 0.78267 | 0.023783 | 0.58129 | 0.011211
C8_72h | 26.664 |  |  | 16.81
C8_72h | 26.852 |  |  | 16.826
C8_72h | 26.821 | 0.10079 | 26.779 | 16.872 | 0.032187 | 16.836 | 9.943 | 4.8927 | 0.10581 | 0.033664 | 0.049878
C9_PMA | 21.335 |  |  | 16.713
C9_PMA | 21.289 |  |  | 17.016
C9_PMA | 21.381 | 0.046 | 21.335 | 16.98 | 0.16553 | 16.903 | 4.432 | -0.61833 | 0.1718 | 1.5351 | 0.080987
C9_SEB | 18.061 |  |  | 13.542
C9_SEB | 18.067 |  |  | 13.607
C9_SEB | 18.03 | 0.019857 | 18.0527 | 13.578 | 0.032563 | 13.5757 | 4.477 | -0.57333 | 0.03814 | 1.488 | 0.017979
C9_72h | 26.123 |  |  | 17.229
C9_72h | 26.332 |  |  | 17.336
C9_72h | 26.382 | 0.13739 | 26.279 | 17.329 | 0.059858 | 17.298 | 8.981 | 3.9307 | 0.14987 | 0.065577 | 0.070648
C10_PMA | 26.452 |  |  | 21.129
C10_PMA | 26.27
C10_PMA | 26.634 | 0.182 | 26.452 | 21.263 | 0.094753 | 21.196 | 5.256 | 0.20567 | 0.20519 | 0.86714 | 0.10259
C10_SEB | 20.697 |  |  | 14.189
C10_SEB | 20.703 |  |  | 14.342
C10_SEB | 20.655 | 0.026153 | 20.685 | 14.341 | 0.088047 | 14.2907 | 6.3943 | 1.344 | 0.091849 | 0.39393 | 0.043298
C10_72h | 27.007 |  |  | 16.369
C10_72h | 27.198 |  |  | 16.403
C10_72h | 27.028 | 0.10474 | 27.0777 | 16.302 | 0.051391 | 16.358 | 10.7197 | 5.6693 | 0.11667 | 0.01965 | 0.054998
C11_PMA | 20.462 |  |  | 17.587
C11_PMA | 20.464 |  |  | 17.583
C11_PMA | 20.461 | 0.0015277 | 20.4623 | 17.471 | 0.065848 | 17.547 | 2.9153 | -2.135 | 0.065866 | 4.3924 | 0.031049
C11_SEB | 19.314 |  |  | 13.834
C11_SEB | 19.272 |  |  | 13.858
C11_SEB | 19.286 | 0.021385 | 19.2907 | 13.748 | 0.057839 | 13.8133 | 5.4773 | 0.427 | 0.061666 | 0.74381 | 0.029069
C11_72h | 26.088 |  |  | 17.069
C11_72h | 26.316 |  |  | 17.144
C11_72h | 26.266 | 0.11984 | 26.2233 | 17.097 | 0.037898 | 17.1033 | 9.12 | 4.0697 | 0.12569 | 0.059554 | 0.05925
C12_PMA | 22.017 |  |  | 17.478
C12_PMA | 21.883 |  |  | 17.478
C12_PMA | 21.91 | 0.070869 | 21.9367 | 17.501 | 0.013278 | 17.4857 | 4.451 | -0.59933 | 0.072102 | 1.515 | 0.033989
C12_SEB | 18.173 |  |  | 13.957
C12_SEB | 18.218 |  |  | 14.053
C12_SEB | 18.219 | 0.026274 | 18.2033 | 14.031 | 0.050293 | 14.0137 | 4.1897 | -0.86067 | 0.056742 | 1.8159 | 0.026749
C12_72h | 26.637 |  |  | 16.527
C12_72h | 26.849 |  |  | 16.512
C12_72h | 26.724 | 0.10657 | 26.7367 | 16.515 | 0.0079379 | 16.518 | 10.2187 | 5.1683 | 0.10686 | 0.027808 | 0.050375

## KONTROLL2
SAMPLE | CT | STD | [CT] | CT | STD | [CT] | ΔCT | ΔΔCT | STD | 2-ΔΔCT | SEM
| CTLA4 |  |  | Bact
| 23.749 |  |  | 17.931
Kalibraator | 23.715 |  |  | 18.006
| 23.759 | 0.023065 | 23.741 | 17.896 | 0.056199 | 17.9443 | 5.7967 | 0 | 0.060749 | 1 | 0.028637
C13_PMA | 23.336 |  |  | 18.927
C13_PMA | 23.472 |  |  | 18.973
C13_PMA | 23.517 | 0.094235 | 23.4417 | 18.75 | 0.11774 | 18.8833 | 4.5583 | -1.2383 | 0.15081 | 2.3593 | 0.071091
C13_SEB | 19.825 |  |  | 13.442
C13_SEB | 19.889 |  |  | 13.548
C13_SEB | 20.004 | 0.090702 | 19.906 | 13.523 | 0.05541 | 13.5043 | 6.4017 | 0.605 | 0.10629 | 0.65747 | 0.050105
C13_72h
C13_72h | 29.112 |  |  | 17.667
C13_72h | 28.547 | 0.39951 | 28.8295 | 17.58 | 0.061518 | 17.6235 | 11.206 | 5.4093 | 0.40422 | 0.02353 | 0.23338
C14_PMA | 24.623 |  |  | 21.488
C14_PMA | 24.704 |  |  | 21.603
C14_PMA | 24.652 | 0.041041 | 24.6597 | 21.543 | 0.057518 | 21.5447 | 3.115 | -2.6817 | 0.070659 | 6.416 | 0.033309
C14_SEB | 22.107 |  |  | 16.393
C14_SEB | 22.298 |  |  | 16.474
C14_SEB | 22.449 | 0.17139 | 22.2847 | 16.53 | 0.06888 | 16.4657 | 5.819 | 0.022333 | 0.18471 | 0.98464 | 0.087074
C14_72h | 28.546 |  |  | 18.705
C14_72h | 28.947 |  |  | 18.606
C14_72h | 29.025 | 0.25701 | 28.8393 | 18.612 | 0.055507 | 18.641 | 10.1983 | 4.4017 | 0.26294 | 0.047311 | 0.12395
C15_PMA | 22.296 |  |  | 18.303
C15_PMA | 22.309 |  |  | 18.35
C15_PMA | 22.337 | 0.020952 | 22.314 | 18.335 | 0.024007 | 18.3293 | 3.9847 | -1.812 | 0.031865 | 3.5113 | 0.015021
C15_SEB | 19.176 |  |  | 13.066
C15_SEB | 19.098 |  |  | 13.07
C15_SEB | 19.238 | 0.070153 | 19.1707 | 13.007 | 0.035275 | 13.0477 | 6.123 | 0.32633 | 0.078522 | 0.79756 | 0.037016
C15_72h | 27.585 |  |  | 17.352
C15_72h | 27.313 |  |  | 17.391
C15_72h | 27.598 | 0.16092 | 27.4987 | 17.352 | 0.022518 | 17.365 | 10.1337 | 4.337 | 0.16249 | 0.04948 | 0.076599
C16_PMA | 22.099 |  |  | 18.248
C16_PMA | 22.085 |  |  | 18.272
C16_PMA | 21.861 | 0.13355 | 22.015 | 18.163 | 0.057274 | 18.2277 | 3.7873 | -2.0093 | 0.14531 | 4.026 | 0.068502
C16_SEB | 19.146 |  |  | 13.519
C16_SEB | 19.388 |  |  | 13.362
C16_SEB | 19.406 | 0.14519 | 19.3133 | 13.4 | 0.081908 | 13.427 | 5.8863 | 0.089666 | 0.1667 | 0.93974 | 0.078585
C16_72h | 26.965 |  |  | 16.485
C16_72h | 26.975 |  |  | 16.543
C16_72h | 27.061 | 0.052777 | 27.0003 | 16.56 | 0.039323 | 16.5293 | 10.471 | 4.6743 | 0.065815 | 0.039164 | 0.031026
C17_PMA | 28.055 |  |  | 19.548
C17_PMA | 27.799 |  |  | 19.59
C17_PMA | 27.757 | 0.1613 | 27.8703 | 19.633 | 0.042501 | 19.5903 | 8.28 | 2.4833 | 0.1668 | 0.17883 | 0.078632
C17_SEB | 20.23 |  |  | 14.631
C17_SEB | 20.213 |  |  | 14.65
C17_SEB | 20.174 | 0.028711 | 20.2057 | 14.566 | 0.044049 | 14.6157 | 5.59 | -0.20667 | 0.05258 | 1.154 | 0.024786
C17_72h | 33.611 |  |  | 21.014
C17_72h |  |  |  | 21.158
C17_72h | 32.238 | 0.97086 | 32.9245 | 21.035 | 0.077789 | 21.069 | 11.8555 | 6.0588 | 0.97397 | 0.015001 | 0.52061
C18_PMA | 25.046 |  |  | 20.599
C18_PMA | 25.206 |  |  | 20.58
C18_PMA | 25.191 | 0.088365 | 25.1477 | 20.591 | 0.0095399 | 20.59 | 4.5577 | -1.239 | 0.088878 | 2.3604 | 0.041898
C18_SEB | 22.063 |  |  | 15.37
C18_SEB | 22.174 |  |  | 15.368
C18_SEB | 22.094 | 0.057274 | 22.1103 | 15.411 | 0.024269 | 15.383 | 6.7273 | 0.93067 | 0.062204 | 0.52462 | 0.029323
C18_72h |  |  |  | 19.343
C18_72h | 30.64 |  |  | 19.305
C18_72h | 31.042 | 0.28426 | 30.841 | 19.618 | 0.1708 | 19.422 | 11.419 | 5.6223 | 0.33162 | 0.020301 | 0.17726
C19_PMA | 22.537 |  |  | 18.11
C19_PMA | 22.588 |  |  | 18.14
C19_PMA | 22.624 | 0.043715 | 22.583 | 18.208 | 0.050213 | 18.1527 | 4.4303 | -1.3663 | 0.066576 | 2.5781 | 0.031384
C19_SEB | 19.487 |  |  | 14.867
C19_SEB | 19.627 |  |  | 14.867
C19_SEB | 19.669 | 0.095297 | 19.5943 | 14.893 | 0.015011 | 14.8757 | 4.7187 | -1.078 | 0.096472 | 2.1111 | 0.045477
C19_72h | 27.325 |  |  | 17.625
C19_72h | 27.385 |  |  | 17.664
C19_72h | 27.93 | 0.33333 | 27.5467 | 17.723 | 0.049339 | 17.6707 | 9.876 | 4.0793 | 0.33696 | 0.059156 | 0.15884
C20_PMA | 21.634 |  |  | 16.856
C20_PMA | 21.639 |  |  | 16.878
C20_PMA | 21.538 | 0.056924 | 21.6037 | 16.859 | 0.01193 | 16.8643 | 4.7393 | -1.0573 | 0.058161 | 2.0811 | 0.027417
C20_SEB | 19.335 |  |  | 14.038
C20_SEB | 19.324 |  |  | 13.926
C20_SEB | 19.31 | 0.01253 | 19.323 | 14.039 | 0.064954 | 14.001 | 5.322 | -0.47467 | 0.066151 | 1.3896 | 0.031184
C20_72h | 27.275 |  |  | 16.52
C20_72h | 27.366 |  |  | 16.527
C20_72h | 27.19 | 0.088016 | 27.277 | 16.564 | 0.023642 | 16.537 | 10.74 | 4.9433 | 0.091136 | 0.032502 | 0.042962
C21_PMA | 24.001 |  |  | 18.26
C21_PMA | 23.878 |  |  | 18.268
C21_PMA | 24.097 | 0.10978 | 23.992 | 18.225 | 0.022869 | 18.251 | 5.741 | -0.055667 | 0.11213 | 1.0393 | 0.05286
C21_SEB | 21.651 |  |  | 15.686
C21_SEB | 21.643 |  |  | 15.741
C21_SEB | 21.612 | 0.020599 | 21.6353 | 15.71 | 0.027574 | 15.7123 | 5.923 | 0.12633 | 0.034419 | 0.91616 | 0.016225
C21_72h | 29.666 |  |  | 17.328
C21_72h | 30.018 |  |  | 17.356
C21_72h | 30.029 | 0.20648 | 29.9043 | 17.311 | 0.022723 | 17.3317 | 12.5727 | 6.776 | 0.20772 | 0.0091248 | 0.097921
C22_PMA | 22.55 |  |  | 17.971
C22_PMA | 22.486 |  |  | 17.956
C22_PMA | 22.527 | 0.032419 | 22.521 | 18.025 | 0.03629 | 17.984 | 4.537 | -1.2597 | 0.048662 | 2.3944 | 0.022939
C22_SEB | 19.734 |  |  | 13.91
C22_SEB | 19.816 |  |  | 14.073
C22_SEB | 19.84 | 0.055582 | 19.7967 | 14.032 | 0.084788 | 14.005 | 5.7917 | -0.0050004 | 0.10138 | 1.0035 | 0.047792
C22_72h | 29.606 |  |  | 18.409
C22_72h | 28.918 |  |  | 18.418
C22_72h | 29.011 | 0.37328 | 29.1783 | 18.455 | 0.024379 | 18.4273 | 10.751 | 4.9543 | 0.37407 | 0.032255 | 0.17634
C23_PMA | 25.261 |  |  | 20.375
C23_PMA | 25.287 |  |  | 20.377
C23_PMA | 25.205 | 0.041905 | 25.251 | 20.356 | 0.01159 | 20.3693 | 4.8817 | -0.915 | 0.043478 | 1.8856 | 0.020496
C23_SEB | 20.359 |  |  | 14.642
C23_SEB | 20.346 |  |  | 14.616
C23_SEB | 20.264 | 0.051507 | 20.323 | 14.6 | 0.021197 | 14.6193 | 5.7037 | -0.093001 | 0.055698 | 1.0666 | 0.026257
C23_72h | 28.751 |  |  | 16.809
C23_72h | 28.65 |  |  | 16.771
C23_72h | 29.248 | 0.32011 | 28.883 | 16.86 | 0.044658 | 16.8133 | 12.0697 | 6.273 | 0.32321 | 0.012931 | 0.15236
C24_PMA | 23.582 |  |  | 19.346
C24_PMA | 23.597 |  |  | 19.382
C24_PMA | 23.551 | 0.023459 | 23.5767 | 19.365 | 0.018009 | 19.3643 | 4.2123 | -1.5843 | 0.029574 | 2.9987 | 0.013942
C24_SEB | 21.951 |  |  | 14.922
C24_SEB | 22.085 |  |  | 15.088
C24_SEB | 21.953 | 0.076794 | 21.9963 | 15.048 | 0.086634 | 15.0193 | 6.977 | 1.1803 | 0.11577 | 0.44125 | 0.054574
C24_72h | 29.776 |  |  | 17.919
C24_72h | 29.388 |  |  | 17.985
C24_72h | 29.289 | 0.25739 | 29.4843 | 18.044 | 0.062533 | 17.9827 | 11.5017 | 5.705 | 0.26488 | 0.01917 | 0.12487
C25_PMA | 22.819 |  |  | 17.961
C25_PMA | 22.82 |  |  | 17.959
C25_PMA | 22.821 | 0.00099945 | 22.82 | 18.015 | 0.03177 | 17.9783 | 4.8417 | -0.955 | 0.031785 | 1.9386 | 0.014984
C25_SEB | 20.832 |  |  | 15.662
C25_SEB | 20.839 |  |  | 15.775
C25_SEB | 20.835 | 0.0035119 | 20.8353 | 15.717 | 0.056507 | 15.718 | 5.1173 | -0.67933 | 0.056616 | 1.6014 | 0.026689
C25_72h | 26.565 |  |  | 16.982
C25_72h | 26.609 |  |  | 16.987
C25_72h | 26.569 | 0.02433 | 26.581 | 16.873 | 0.064423 | 16.9473 | 9.6337 | 3.837 | 0.068865 | 0.069976 | 0.032463

## PSORIAAS1
SAMPLE | CT | STD | [CT] | CT | STD | [CT] | ΔCT | ΔΔCT | STD | 2-ΔΔCT | SEM
| CTLA4 |  |  | Bact
| 23.225 |  |  | 18.397
Kalibraator | 23.273 |  |  | 18.118
| 23.259 | 0.024685 | 23.2523 | 18.091 | 0.16941 | 18.202 | 5.0503 | 0 | 0.1712 | 1 | 0.080706
P1_PMA | 21.911 |  |  | 18.511
P1_PMA | 21.866 |  |  | 18.461
P1_PMA | 21.823 | 0.044003 | 21.8667 | 18.475 | 0.025794 | 18.4823 | 3.3843 | -1.666 | 0.051006 | 3.1733 | 0.024044
P1_SEB | 18.687 |  |  | 14.452
P1_SEB | 18.694 |  |  | 14.399
P1_SEB | 18.583 | 0.062164 | 18.6547 | 14.473 | 0.038135 | 14.4413 | 4.2133 | -0.837 | 0.072929 | 1.7863 | 0.034379
P1_72h | 26.437 |  |  | 15.548
P1_72h | 26.304 |  |  | 15.511
P1_72h | 26.328 | 0.070883 | 26.3563 | 15.554 | 0.023288 | 15.5377 | 10.8187 | 5.7683 | 0.07461 | 0.018347 | 0.035172
P2_PMA | 22.94 |  |  | 18.813
P2_PMA | 22.963 |  |  | 18.915
P2_PMA | 22.954 | 0.01159 | 22.9523 | 18.904 | 0.055985 | 18.8773 | 4.075 | -0.97533 | 0.057172 | 1.9661 | 0.026951
P2_SEB | 18.499 |  |  | 13.122
P2_SEB | 18.671 |  |  | 13.06
P2_SEB | 18.527 | 0.092289 | 18.5657 | 13.082 | 0.031432 | 13.088 | 5.4777 | 0.42733 | 0.097495 | 0.74364 | 0.045959
P2_72h | 26.871 |  |  | 16.942
P2_72h | 26.719 |  |  | 16.958
P2_72h | 26.778 | 0.076631 | 26.7893 | 16.857 | 0.054286 | 16.919 | 9.8703 | 4.82 | 0.093911 | 0.035403 | 0.04427
P3_PMA | 26.798 |  |  | 20.951
P3_PMA | 26.795 |  |  | 20.912
P3_PMA | 26.8 | 0.0025162 | 26.7977 | 21.02 | 0.05469 | 20.961 | 5.8367 | 0.78633 | 0.054748 | 0.57982 | 0.025808
P3_SEB | 21.955 |  |  | 14.523
P3_SEB | 22.019 |  |  | 14.588
P3_SEB | 22.043 | 0.04549 | 22.0057 | 14.608 | 0.044441 | 14.573 | 7.4327 | 2.3823 | 0.063595 | 0.1918 | 0.029979
P3_72h |  |  |  | 15.939
P3_72h | 30.725 |  |  | 15.757
P3_72h | 31.055 | 0.23335 | 30.89 | 15.774 | 0.10053 | 15.8233 | 15.0667 | 10.0163 | 0.25408 | 0.00096557 | 0.13581
P4_PMA | 21.915 |  |  | 18.517
P4_PMA | 22.069 |  |  | 18.523
P4_PMA | 21.87 | 0.10436 | 21.9513 | 18.492 | 0.016442 | 18.5107 | 3.4407 | -1.6097 | 0.10564 | 3.0518 | 0.049801
P4_SEB | 18.428 |  |  | 13.401
P4_SEB | 18.405 |  |  | 13.458
P4_SEB | 18.338 | 0.046759 | 18.3903 | 13.474 | 0.038371 | 13.4443 | 4.946 | -0.10433 | 0.060487 | 1.075 | 0.028514
P4_72h | 26.339 |  |  | 16.976
P4_72h | 26.564 |  |  | 17.064
P4_72h | 26.64 | 0.15653 | 26.5143 | 17.07 | 0.052624 | 17.0367 | 9.4777 | 4.4273 | 0.16513 | 0.046477 | 0.077845
P5_PMA | 27.09 |  |  | 20.281
P5_PMA | 27.061 |  |  | 20.563
P5_PMA | 27.166 | 0.054225 | 27.1057 | 20.568 | 0.16428 | 20.4707 | 6.635 | 1.5847 | 0.17299 | 0.3334 | 0.08155
P5_SEB | 17.301 |  |  | 13.128
P5_SEB | 17.3 |  |  | 13.102
P5_SEB | 17.297 | 0.0020813 | 17.2993 | 13.167 | 0.032716 | 13.1323 | 4.167 | -0.88333 | 0.032782 | 1.8446 | 0.015454
P5_72h | 26.608 |  |  | 15.298
P5_72h | 26.461 |  |  | 15.339
P5_72h | 26.708 | 0.12424 | 26.5923 | 15.443 | 0.074746 | 15.36 | 11.2323 | 6.182 | 0.14499 | 0.013773 | 0.068351
P6_PMA | 24.117 |  |  | 19.299
P6_PMA | 24.156 |  |  | 19.588
P6_PMA | 24.198 | 0.040509 | 24.157 | 19.485 | 0.14647 | 19.4573 | 4.6997 | -0.35067 | 0.15197 | 1.2752 | 0.07164
P6_SEB | 18.509 |  |  | 13.679
P6_SEB | 18.458 |  |  | 13.709
P6_SEB | 18.37 | 0.070316 | 18.4457 | 13.655 | 0.027055 | 13.681 | 4.7647 | -0.28567 | 0.075341 | 1.219 | 0.035516
P6_72h | 27.753 |  |  | 16.623
P6_72h | 27.641 |  |  | 16.251
P6_72h | 27.573 | 0.090892 | 27.6557 | 16.611 | 0.2114 | 16.495 | 11.1607 | 6.1103 | 0.23011 | 0.014475 | 0.10847
P7_PMA | 23.75 |  |  | 19.065
P7_PMA | 23.669 |  |  | 19.134
P7_PMA | 23.665 | 0.047961 | 23.6947 | 19.097 | 0.03453 | 19.0987 | 4.596 | -0.45433 | 0.059099 | 1.3702 | 0.027859
P7_SEB | 21.462 |  |  | 15.436
P7_SEB | 21.73 |  |  | 15.565
P7_SEB | 21.291 | 0.22128 | 21.4943 | 15.429 | 0.076579 | 15.4767 | 6.0177 | 0.96733 | 0.23415 | 0.51145 | 0.11038
P7_72h | 29.158 |  |  | 19.392
P7_72h | 29.306 |  |  | 19.465
P7_72h | 29.127 | 0.09566 | 29.197 | 19.528 | 0.068061 | 19.4617 | 9.7353 | 4.685 | 0.1174 | 0.038875 | 0.055344
P8_PMA | 22.571 |  |  | 19.747
P8_PMA | 22.53 |  |  | 19.751
P8_PMA | 22.619 | 0.044545 | 22.5733 | 19.76 | 0.0066586 | 19.7527 | 2.8207 | -2.2297 | 0.04504 | 4.6903 | 0.021232
P8_SEB | 17.778 |  |  | 13.162
P8_SEB | 17.918 |  |  | 13.176
P8_SEB | 17.809 | 0.073532 | 17.835 | 13.221 | 0.030827 | 13.1863 | 4.6487 | -0.40167 | 0.079733 | 1.321 | 0.037586
P8_72h | 25.34 |  |  | 16.786
P8_72h | 25.358 |  |  | 16.893
P8_72h | 25.448 | 0.057862 | 25.382 | 16.865 | 0.055489 | 16.848 | 8.534 | 3.4837 | 0.080169 | 0.089395 | 0.037792
P9_PMA | 20.844 |  |  | 17.497
P9_PMA | 20.746 |  |  | 17.429
P9_PMA | 20.832 | 0.053454 | 20.8073 | 17.449 | 0.034947 | 17.4583 | 3.349 | -1.7013 | 0.063864 | 3.252 | 0.030106
P9_SEB | 18.765 |  |  | 13.907
P9_SEB | 18.789 |  |  | 13.937
P9_SEB | 18.796 | 0.016258 | 18.7833 | 13.91 | 0.016523 | 13.918 | 4.8653 | -0.185 | 0.023181 | 1.1368 | 0.010928
P9_72h | 25.591 |  |  | 17.677
P9_72h | 25.514 |  |  | 17.705
P9_72h | 25.473 | 0.059908 | 25.526 | 17.732 | 0.027502 | 17.7047 | 7.8213 | 2.771 | 0.065919 | 0.1465 | 0.031075
P10_PMA | 23.845 |  |  | 19.089
P10_PMA | 23.718 |  |  | 19.12
P10_PMA | 23.825 | 0.068286 | 23.796 | 19.097 | 0.016094 | 19.102 | 4.694 | -0.35633 | 0.070157 | 1.2802 | 0.033072
P10_SEB | 19.555 |  |  | 14.514
P10_SEB | 19.512 |  |  | 14.496
P10_SEB | 19.434 | 0.061338 | 19.5003 | 14.556 | 0.030789 | 14.522 | 4.9783 | -0.072001 | 0.068632 | 1.0512 | 0.032353
P10_72h | 27.496 |  |  | 17.147
P10_72h | 27.461 |  |  | 17.149
P10_72h | 27.406 | 0.045369 | 27.4543 | 17.14 | 0.0047261 | 17.1453 | 10.309 | 5.2587 | 0.045614 | 0.026121 | 0.021503
P11_PMA | 23.536 |  |  | 18.625
P11_PMA | 23.463 |  |  | 18.655
P11_PMA | 23.438 | 0.050921 | 23.479 | 18.651 | 0.016289 | 18.6437 | 4.8353 | -0.215 | 0.053463 | 1.1607 | 0.025203
P11_SEB | 18.59 |  |  | 13.98
P11_SEB | 18.35 |  |  | 14.003
P11_SEB | 18.387 | 0.12921 | 18.4423 | 14.067 | 0.045082 | 14.0167 | 4.4257 | -0.62467 | 0.13685 | 1.5419 | 0.064513
P11_72h | 26.691 |  |  | 17.337
P11_72h | 26.783 |  |  | 17.347
P11_72h | 27.268 | 0.31 | 26.914 | 17.355 | 0.0090183 | 17.3463 | 9.5677 | 4.5173 | 0.31014 | 0.043666 | 0.1462
P12_PMA | 20.802 |  |  | 16.977
P12_PMA | 20.759 |  |  | 16.852
P12_PMA | 20.746 | 0.029308 | 20.769 | 16.954 | 0.066531 | 16.9277 | 3.8413 | -1.209 | 0.0727 | 2.3118 | 0.034271
P12_SEB | 21.734 |  |  | 16.258
P12_SEB | 21.757 |  |  | 16.278
P12_SEB | 21.747 | 0.011533 | 21.746 | 16.247 | 0.015716 | 16.261 | 5.485 | 0.43467 | 0.019494 | 0.73987 | 0.0091895
P12_72h | 27.348 |  |  | 16.59
P12_72h | 27.129 |  |  | 16.551
P12_72h | 27.402 | 0.14457 | 27.293 | 16.762 | 0.11227 | 16.6343 | 10.6587 | 5.6083 | 0.18304 | 0.020499 | 0.086288
P13_PMA | 22.919 |  |  | 17.478
P13_PMA | 22.598
P13_PMA | 22.532 | 0.20703 | 22.683 | 17.428 | 0.035356 | 17.453 | 5.23 | 0.17967 | 0.21003 | 0.88291 | 0.10501
P13_SEB | 18.379 |  |  | 12.833
P13_SEB | 18.432 |  |  | 12.78
P13_SEB | 18.425 | 0.028792 | 18.412 | 12.788 | 0.028572 | 12.8003 | 5.6117 | 0.56133 | 0.040563 | 0.67768 | 0.019121
P13_72h | 27.31 |  |  | 16.761
P13_72h | 27.055 |  |  | 16.773
P13_72h | 26.915 | 0.20027 | 27.0933 |  | 0.008486 | 16.767 | 10.3263 | 5.276 | 0.20045 | 0.025809 | 0.10022
P14_PMA | 26.554 |  |  | 21.306
P14_PMA | 26.471 |  |  | 21.416
P14_PMA | 26.519 | 0.041669 | 26.5147 | 21.441 | 0.071822 | 21.3877 | 5.127 | 0.076666 | 0.083034 | 0.94825 | 0.039143
P14_SEB | 19.393 |  |  | 15.008
P14_SEB | 19.427 |  |  | 15.261
P14_SEB | 19.377 | 0.025534 | 19.399 | 14.969 | 0.15853 | 15.0793 | 4.3197 | -0.73067 | 0.16057 | 1.6594 | 0.075696
P14_72h | 27.719 |  |  | 17.29
P14_72h | 27.879 |  |  | 17.098
P14_72h | 27.746 | 0.085652 | 27.7813 | 17.135 | 0.10186 | 17.1743 | 10.607 | 5.5567 | 0.13309 | 0.021246 | 0.062739
P15_PMA | 23.087 |  |  | 18.751
P15_PMA | 23.124 |  |  | 18.726
P15_PMA | 22.998 | 0.064764 | 23.0697 | 18.738 | 0.012503 | 18.7383 | 4.3313 | -0.719 | 0.06596 | 1.646 | 0.031094
P15_SEB | 18.843 |  |  | 13.755
P15_SEB | 18.858
P15_SEB | 18.864 | 0.010817 | 18.855 | 14.542 | 0.55649 | 14.1485 | 4.7065 | -0.34383 | 0.5566 | 1.2691 | 0.2783
P15_72h | 26.698 |  |  | 16.17
P15_72h | 26.936 |  |  | 16.724
P15_72h | 26.817 | 0.119 | 26.817 | 16.722 | 0.31928 | 16.5387 | 10.2783 | 5.228 | 0.34073 | 0.026682 | 0.16062
P16_PMA | 21.15 |  |  | 16.723
P16_PMA | 21.18 |  |  | 16.871
P16_PMA | 21.154 | 0.01629 | 21.1613 | 16.8 | 0.074021 | 16.798 | 4.3633 | -0.687 | 0.075792 | 1.6099 | 0.035729
P16_SEB | 18.956 |  |  | 12.699
P16_SEB | 18.798 |  |  | 12.75
P16_SEB | 19.051 | 0.1278 | 18.935 | 12.891 | 0.099453 | 12.78 | 6.155 | 1.1047 | 0.16194 | 0.46501 | 0.076338
P16_72h | 28.289 |  |  | 17.82
P16_72h | 27.945 |  |  | 18.056
P16_72h | 28.11 | 0.17205 | 28.1147 | 18.113 | 0.15535 | 17.9963 | 10.1183 | 5.068 | 0.2318 | 0.029811 | 0.10927
P17_PMA | 21.9 |  |  | 18.5
P17_PMA | 21.873 |  |  | 18.044
P17_PMA | 21.832 | 0.034239 | 21.8683 | 18.322 | 0.22982 | 18.2887 | 3.5797 | -1.4707 | 0.23236 | 2.7715 | 0.10953
P17_SEB | 20.766 |  |  | 14.909
P17_SEB | 20.765 |  |  | 14.817
P17_SEB | 20.742 | 0.013577 | 20.7577 | 14.813 | 0.054308 | 14.8463 | 5.9113 | 0.861 | 0.055979 | 0.55057 | 0.026389
P17_72h | 28.315 |  |  | 17.875
P17_72h | 28.702 |  |  | 17.791
P17_72h | 28.223 | 0.25419 | 28.4133 | 17.881 | 0.050319 | 17.849 | 10.5643 | 5.514 | 0.25912 | 0.021884 | 0.12215

## PSORIAAS2
SAMPLE | CT | STD | [CT] | CT | STD | [CT] | ΔCT | ΔΔCT | STD | 2-ΔΔCT | SEM
| CTLA4 |  |  | Bact
| 23.749 |  |  | 17.931
Kalibraator | 23.715 |  |  | 18.006
| 23.759 | 0.023065 | 23.741 | 17.896 | 0.056199 | 17.9443 | 5.7967 | 0 | 0.060749 | 1 | 0.028637
P018_PMA | 25.948 |  |  | 19.852
P018_PMA | 26.076 |  |  | 19.899
P018_PMA | 25.913 | 0.085808 | 25.979 | 19.915 | 0.032747 | 19.8887 | 6.0903 | 0.29367 | 0.091844 | 0.81583 | 0.043296
P018_SEB | 21.99 |  |  | 16.551
P018_SEB | 21.99 |  |  | 16.025
P018_SEB | 21.991 | 0.00057703 | 21.9903 | 15.94 | 0.33096 | 16.172 | 5.8183 | 0.021666 | 0.33096 | 0.98509 | 0.15602
P018_72h | 28.907 |  |  | 18.068
P018_72h | 28.737 |  |  | 18.085
P018_72h | 28.915 | 0.10054 | 28.853 | 18.082 | 0.0090731 | 18.0783 | 10.7747 | 4.978 | 0.10095 | 0.03173 | 0.047587
P019_PMA | 24.55 |  |  | 19.801
P019_PMA | 24.454 |  |  | 19.806
P019_PMA | 24.471 | 0.051228 | 24.4917 | 19.798 | 0.0040411 | 19.8017 | 4.69 | -1.1067 | 0.051387 | 2.1535 | 0.024224
P019_SEB | 22.777 |  |  | 14.541
P019_SEB | 22.773 |  |  | 14.521
P019_SEB | 22.879 | 0.060077 | 22.8097 | 14.546 | 0.013229 | 14.536 | 8.2737 | 2.477 | 0.061516 | 0.17962 | 0.028999
P019_72h | 32.06 |  |  | 20.205
P019_72h | 32.486 |  |  | 20.262
P019_72h |  | 0.30123 | 32.273 | 20.285 | 0.041186 | 20.2507 | 12.0223 | 6.2257 | 0.30403 | 0.013362 | 0.16251
P020_PMA | 22.475 |  |  | 18.385
P020_PMA | 22.565 |  |  | 18.404
P020_PMA | 22.569 | 0.053154 | 22.5363 | 18.391 | 0.009712 | 18.3933 | 4.143 | -1.6537 | 0.054034 | 3.1463 | 0.025472
P020_SEB | 20.068 |  |  | 14.01
P020_SEB | 20.083 |  |  | 14.023
P020_SEB | 20.146 | 0.041388 | 20.099 | 13.961 | 0.032695 | 13.998 | 6.101 | 0.30433 | 0.052744 | 0.80982 | 0.024864
P020_72h | 26.991 |  |  | 16.783
P020_72h | 27.22 |  |  | 16.73
P020_72h | 27.452 | 0.2305 | 27.221 | 16.886 | 0.079324 | 16.7997 | 10.4213 | 4.6247 | 0.24377 | 0.040536 | 0.11491
P021_PMA | 24.047 |  |  | 19.35
P021_PMA | 24.094 |  |  | 19.472
P021_PMA | 24.16 | 0.056765 | 24.1003 | 19.383 | 0.063106 | 19.4017 | 4.6987 | -1.098 | 0.08488 | 2.1406 | 0.040013
P021_SEB | 22.471 |  |  | 14.725
P021_SEB | 22.448 |  |  | 14.719
P021_SEB | 22.453 | 0.012097 | 22.4573 | 14.691 | 0.018148 | 14.7117 | 7.7457 | 1.949 | 0.02181 | 0.259 | 0.010281
P021_72h | 28.045 |  |  | 17.847
P021_72h | 28.08 |  |  | 17.85
P021_72h | 28.285 | 0.12965 | 28.1367 | 17.861 | 0.007371 | 17.8527 | 10.284 | 4.4873 | 0.12986 | 0.044584 | 0.061215
P022_PMA | 26.354 |  |  | 20.25
P022_PMA | 26.404 |  |  | 20.214
P022_PMA | 26.475 | 0.060803 | 26.411 | 20.357 | 0.07438 | 20.2737 | 6.1373 | 0.34067 | 0.096069 | 0.78968 | 0.045288
P022_SEB | 19.93 |  |  | 13.908
P022_SEB | 19.901 |  |  | 14.004
P022_SEB | 19.926 | 0.015717 | 19.919 | 13.984 | 0.050649 | 13.9653 | 5.9537 | 0.157 | 0.053032 | 0.89689 | 0.024999
P022_72h | 28.808 |  |  | 18.141
P022_72h | 29.131 |  |  | 18.184
P022_72h | 28.73 | 0.21261 | 28.8897 | 18.253 | 0.056501 | 18.1927 | 10.697 | 4.9003 | 0.21999 | 0.033485 | 0.1037
P023_PMA | 22.99 |  |  | 18.14
P023_PMA | 22.993 |  |  | 18.193
P023_PMA | 23.046 | 0.031501 | 23.0097 | 18.205 | 0.034589 | 18.1793 | 4.8303 | -0.96633 | 0.046783 | 1.9539 | 0.022054
P023_SEB | 19.836 |  |  | 12.817
P023_SEB | 19.806 |  |  | 12.807
P023_SEB | 19.818 | 0.0151 | 19.82 | 12.912 | 0.057951 | 12.8453 | 6.9747 | 1.178 | 0.059886 | 0.44196 | 0.02823
P023_72h | 28.573 |  |  | 17.081
P023_72h | 28.589 |  |  | 16.941
P023_72h | 28.333 | 0.14341 | 28.4983 | 16.995 | 0.070607 | 17.0057 | 11.4927 | 5.696 | 0.15985 | 0.01929 | 0.075352
P024_PMA | 26.6 |  |  | 19.917
P024_PMA | 26.63 |  |  | 19.954
P024_PMA | 26.579 | 0.025631 | 26.603 | 19.959 | 0.022942 | 19.9433 | 6.6597 | 0.863 | 0.034399 | 0.54981 | 0.016216
P024_SEB | 21.605 |  |  | 15.233
P024_SEB | 21.648 |  |  | 15.221
P024_SEB | 21.663 | 0.030106 | 21.6387 | 15.258 | 0.018877 | 15.2373 | 6.4013 | 0.60467 | 0.035535 | 0.65762 | 0.016751
P024_72h | 28.225 |  |  | 15.818
P024_72h | 28.07 |  |  | 15.779
P024_72h | 28.13 | 0.078156 | 28.1417 | 15.826 | 0.025146 | 15.8077 | 12.334 | 6.5373 | 0.082102 | 0.010766 | 0.038703
P025_PMA | 21.771 |  |  | 16.683
P025_PMA | 21.752 |  |  | 16.729
P025_PMA | 21.828 | 0.039551 | 21.7837 | 16.739 | 0.029866 | 16.717 | 5.0667 | -0.73 | 0.049561 | 1.6586 | 0.023363
P025_SEB | 18.798 |  |  | 13.528
P025_SEB | 18.916 |  |  | 13.616
P025_SEB | 18.992 | 0.097755 | 18.902 | 13.551 | 0.04564 | 13.565 | 5.337 | -0.45967 | 0.10788 | 1.3752 | 0.050857
P025_72h | 26.258 |  |  | 16.705
P025_72h | 26.14 |  |  | 16.723
P025_72h | 26.356 | 0.10815 | 26.2513 | 16.731 | 0.013317 | 16.7197 | 9.5317 | 3.735 | 0.10897 | 0.075102 | 0.05137
P026_PMA | 23.277 |  |  | 17.362
P026_PMA | 23.262 |  |  | 17.281
P026_PMA | 23.184 | 0.04993 | 23.241 | 17.323 | 0.040509 | 17.322 | 5.919 | 0.12233 | 0.064296 | 0.9187 | 0.030309
P026_SEB | 19.911 |  |  | 13.959
P026_SEB | 19.91 |  |  | 13.998
P026_SEB | 19.97 | 0.034356 | 19.9303 | 13.995 | 0.021703 | 13.984 | 5.9463 | 0.14967 | 0.040637 | 0.90146 | 0.019156
P026_72h | 27.993 |  |  | 16.037
P026_72h | 28.099 |  |  | 15.971
P026_72h | 28.207 | 0.107 | 28.0997 | 16.005 | 0.033006 | 16.0043 | 12.0953 | 6.2987 | 0.11198 | 0.012703 | 0.052786
P027_PMA | 22.341 |  |  | 16.992
P027_PMA | 22.337 |  |  | 17.23
P027_PMA | 22.36 | 0.012289 | 22.346 | 17.125 | 0.11927 | 17.1157 | 5.2303 | -0.56633 | 0.11991 | 1.4808 | 0.056524
P027_SEB | 19.682 |  |  | 14.295
P027_SEB | 19.661 |  |  | 14.287
P027_SEB | 19.791 | 0.069788 | 19.7113 | 14.349 | 0.033724 | 14.3103 | 5.401 | -0.39567 | 0.07751 | 1.3156 | 0.036538
P027_72h | 28.226 |  |  | 16.009
P027_72h | 28.27 |  |  | 15.986
P027_72h | 28.148 | 0.061784 | 28.2147 | 16.136 | 0.080785 | 16.0437 | 12.171 | 6.3743 | 0.1017 | 0.012054 | 0.047943
P028_PMA | 21.808 |  |  | 18.151
P028_PMA | 21.855 |  |  | 18.173
P028_PMA | 21.856 | 0.027429 | 21.8397 | 18.438 | 0.15973 | 18.254 | 3.5857 | -2.211 | 0.16207 | 4.63 | 0.076399
P028_SEB | 19.629 |  |  | 14.062
P028_SEB | 19.625 |  |  | 13.901
P028_SEB | 19.656 | 0.016862 | 19.6367 | 13.924 | 0.087077 | 13.9623 | 5.6743 | -0.12233 | 0.088694 | 1.0885 | 0.041811
P028_72h | 27.811 |  |  | 18.582
P028_72h | 27.959 |  |  | 18.6
P028_72h | 27.821 | 0.082712 | 27.8637 | 18.542 | 0.029688 | 18.5747 | 9.289 | 3.4923 | 0.087879 | 0.088859 | 0.041426
P029_PMA | 23.995 |  |  | 19.906
P029_PMA | 23.903 |  |  | 19.931
P029_PMA | 23.868 | 0.065598 | 23.922 | 20.017 | 0.058227 | 19.9513 | 3.9707 | -1.826 | 0.087712 | 3.5455 | 0.041348
P029_SEB | 20.721 |  |  | 15.024
P029_SEB | 20.657 |  |  | 15.069
P029_SEB | 20.65 | 0.039129 | 20.676 | 15.147 | 0.062234 | 15.08 | 5.596 | -0.20067 | 0.073512 | 1.1492 | 0.034654
P029_72h | 28.876 |  |  | 17.798
P029_72h | 28.57 |  |  | 17.887
P029_72h | 28.607 | 0.16702 | 28.6843 | 17.779 | 0.057657 | 17.8213 | 10.863 | 5.0663 | 0.17669 | 0.029846 | 0.083291
P030_PMA | 22.144 |  |  | 18.082
P030_PMA | 22.121 |  |  | 17.962
P030_PMA | 22.286 | 0.089366 | 22.1837 | 17.946 | 0.074333 | 17.9967 | 4.187 | -1.6097 | 0.11624 | 3.0518 | 0.054796
P030_SEB | 19.872 |  |  | 13.792
P030_SEB | 19.864 |  |  | 13.795
P030_SEB | 19.86 | 0.0061097 | 19.8653 | 13.8 | 0.0040416 | 13.7957 | 6.0697 | 0.273 | 0.0073255 | 0.8276 | 0.0034533
P030_72h | 27.011 |  |  | 16.692
P030_72h | 27.263 |  |  | 16.716
P030_72h | 27.41 | 0.20179 | 27.228 | 16.756 | 0.032332 | 16.7213 | 10.5067 | 4.71 | 0.20436 | 0.038208 | 0.096338
P031_PMA | 22.902 |  |  | 19.268
P031_PMA | 22.924 |  |  | 19.259
P031_PMA | 22.973 | 0.036345 | 22.933 | 19.304 | 0.023812 | 19.277 | 3.656 | -2.1407 | 0.043451 | 4.4097 | 0.020483
P031_SEB | 19.485 |  |  | 13.597
P031_SEB | 19.4 |  |  | 13.604
P031_SEB | 19.551 | 0.075699 | 19.4787 | 13.62 | 0.01179 | 13.607 | 5.8717 | 0.075 | 0.076612 | 0.94934 | 0.036115
P031_72h | 27.654 |  |  | 16.044
P031_72h | 27.814 |  |  | 15.998
P031_72h | 27.65 | 0.093552 | 27.706 | 16.098 | 0.050053 | 16.0467 | 11.6593 | 5.8627 | 0.1061 | 0.017185 | 0.050016
P032_PMA | 23.802 |  |  | 18.518
P032_PMA | 23.864 |  |  | 18.543
P032_PMA | 23.897 | 0.048232 | 23.8543 | 18.577 | 0.029614 | 18.546 | 5.3083 | -0.48833 | 0.056598 | 1.4028 | 0.02668
P032_SEB | 21.019 |  |  | 14.471
P032_SEB | 20.828 |  |  | 14.618
P032_SEB | 20.966 | 0.098602 | 20.9377 | 14.52 | 0.074849 | 14.5363 | 6.4013 | 0.60467 | 0.12379 | 0.65762 | 0.058357
P032_72h | 27.875 |  |  | 17.341
P032_72h | 27.482 |  |  | 17.323
P032_72h | 28.07 | 0.2995 | 27.809 | 17.248 | 0.049326 | 17.304 | 10.505 | 4.7083 | 0.30354 | 0.038252 | 0.14309
P033_PMA | 19.931 |  |  | 16.431
P033_PMA | 19.807 |  |  | 16.313
P033_PMA | 19.946 | 0.076291 | 19.8947 | 16.286 | 0.077113 | 16.3433 | 3.5513 | -2.2453 | 0.10847 | 4.7415 | 0.051135
P033_SEB | 17.737 |  |  | 13.353
P033_SEB | 17.787 |  |  | 13.378
P033_SEB | 17.827 | 0.045093 | 17.7837 | 13.345 | 0.017214 | 13.3587 | 4.425 | -1.3717 | 0.048267 | 2.5877 | 0.022753
P033_72h | 26.282 |  |  | 16.041
P033_72h | 26.293 |  |  | 15.997
P033_72h | 26.345 | 0.03365 | 26.3067 | 16.043 | 0.026 | 16.027 | 10.2797 | 4.483 | 0.042524 | 0.044718 | 0.020046
P034_PMA | 21.983 |  |  | 17.566
P034_PMA | 21.982 |  |  | 17.599
P034_PMA | 22.04 | 0.033202 | 22.0017 | 17.729 | 0.086176 | 17.6313 | 4.3703 | -1.4263 | 0.092351 | 2.6876 | 0.043535
P034_SEB | 18.571 |  |  | 13.348
P034_SEB | 18.541 |  |  | 13.315
P034_SEB | 18.613 | 0.036167 | 18.575 | 13.359 | 0.022899 | 13.3407 | 5.2343 | -0.56233 | 0.042806 | 1.4767 | 0.020179
P034_72h | 26.93 |  |  | 16.652
P034_72h | 26.942 |  |  | 16.476
P034_72h | 27.094 | 0.091418 | 26.9887 | 16.574 | 0.088189 | 16.5673 | 10.4213 | 4.6247 | 0.12702 | 0.040536 | 0.059879
P035_PMA | 23.867 |  |  | 19.33
P035_PMA | 23.652 |  |  | 19.459
P035_PMA | 23.829 | 0.11474 | 23.7827 | 19.45 | 0.072021 | 19.413 | 4.3697 | -1.427 | 0.13547 | 2.6889 | 0.063863
P035_SEB | 19.562 |  |  | 14.595
P035_SEB | 20.026 |  |  | 14.645
P035_SEB | 19.575 | 0.26422 | 19.721 | 14.651 | 0.030746 | 14.6303 | 5.0907 | -0.706 | 0.266 | 1.6313 | 0.12539
P035_72h | 28.171 |  |  | 17.849
P035_72h | 28.353 |  |  | 18.197
P035_72h | 28.34 | 0.10153 | 28.288 | 18.099 | 0.17945 | 18.0483 | 10.2397 | 4.443 | 0.20618 | 0.045975 | 0.097194

## VITILIIGO1
SAMPLE | CT | STD | [CT] | CT | STD | [CT] | ΔCT | ΔΔCT | STD | 2-ΔΔCT | SEM
| CTLA4 |  |  | Bact
| 23.225 |  |  | 18.397
Kalibraator | 23.273 |  |  | 18.118
| 23.259 | 0.024685 | 23.2523 | 18.091 | 0.16941 | 18.202 | 5.0503 | 0 | 0.1712 | 1 | 0.080706
V1_PMA | 21.949 |  |  | 18.259
V1_PMA | 21.652 |  |  | 18.482
V1_PMA | 21.99 | 0.18445 | 21.8637 | 18.288 | 0.12125 | 18.343 | 3.5207 | -1.5297 | 0.22073 | 2.8872 | 0.10405
V1_SEB | 18.916 |  |  | 13.214
V1_SEB | 18.911 |  |  | 13.519
V1_SEB | 18.608 | 0.1764 | 18.8117 | 13.53 | 0.17935 | 13.421 | 5.3907 | 0.34033 | 0.25156 | 0.78986 | 0.11859
V1_72h | 27.027 |  |  | 17.138
V1_72h | 27.288 |  |  | 16.941
V1_72h | 27.073 | 0.13932 | 27.1293 | 17.073 | 0.10038 | 17.0507 | 10.0787 | 5.0283 | 0.17172 | 0.030642 | 0.080948
V2_PMA | 24.716 |  |  | 17.75
V2_PMA | 25.137 |  |  | 17.818
V2_PMA | 25.08 | 0.2284 | 24.9777 | 17.831 | 0.043501 | 17.7997 | 7.178 | 2.1277 | 0.2325 | 0.22883 | 0.1096
V2_SEB | 22.236 |  |  | 15.706
V2_SEB | 22.25 |  |  | 15.733
V2_SEB | 22.309 | 0.038743 | 22.265 | 15.709 | 0.014799 | 15.716 | 6.549 | 1.4987 | 0.041473 | 0.35388 | 0.01955
V2_72h | 27.912 |  |  | 16.685
V2_72h | 28.24 |  |  | 16.621
V2_72h | 28.284 | 0.20327 | 28.1453 | 16.671 | 0.033645 | 16.659 | 11.4863 | 6.436 | 0.20603 | 0.01155 | 0.097124
V3_PMA | 23.582 |  |  | 18.198
V3_PMA | 23.593 |  |  | 18.245
V3_PMA | 23.536 | 0.030239 | 23.5703 | 18.239 | 0.02558 | 18.2273 | 5.343 | 0.29267 | 0.039607 | 0.81639 | 0.018671
V3_SEB | 19.814 |  |  | 14.526
V3_SEB | 19.816 |  |  | 14.603
V3_SEB | 19.811 | 0.0025161 | 19.8137 | 14.589 | 0.041016 | 14.5727 | 5.241 | 0.19067 | 0.041093 | 0.8762 | 0.019372
V3_72h | 27.533 |  |  | 16.953
V3_72h | 27.125 |  |  | 16.94
V3_72h | 27.32 | 0.20407 | 27.326 | 16.961 | 0.010599 | 16.9513 | 10.3747 | 5.3243 | 0.20434 | 0.024958 | 0.096328
V4_PMA | 21.672 |  |  | 17.145
V4_PMA | 21.458 |  |  | 17.463
V4_PMA | 21.599 | 0.10879 | 21.5763 | 17.157 | 0.18023 | 17.255 | 4.3213 | -0.729 | 0.21052 | 1.6575 | 0.09924
V4_SEB | 20.018 |  |  | 14.754
V4_SEB | 19.902 |  |  | 14.251
V4_SEB | 20.056 | 0.080224 | 19.992 | 14.231 | 0.29635 | 14.412 | 5.58 | 0.52967 | 0.30702 | 0.69272 | 0.14473
V4_72h | 27.627 |  |  | 15.118
V4_72h | 27.738 |  |  | 15.22
V4_72h | 27.635 | 0.061906 | 27.6667 | 15.281 | 0.082355 | 15.2063 | 12.4603 | 7.41 | 0.10303 | 0.0058799 | 0.048568
V5_PMA | 23.639 |  |  | 19.334
V5_PMA | 23.639 |  |  | 18.74
V5_PMA | 23.693 | 0.031177 | 23.657 | 19.407 | 0.36584 | 19.1603 | 4.4967 | -0.55367 | 0.36717 | 1.4678 | 0.17309
V5_SEB | 19.777 |  |  | 14.638
V5_SEB | 19.852 |  |  | 14.602
V5_SEB | 19.801 | 0.038301 | 19.81 | 14.607 | 0.019502 | 14.6157 | 5.1943 | 0.144 | 0.04298 | 0.90501 | 0.020261
V5_72h | 27.321 |  |  | 17.237
V5_72h | 27.973 |  |  | 17.3
V5_72h | 27.664 | 0.32615 | 27.6527 | 17.277 | 0.03188 | 17.2713 | 10.3813 | 5.331 | 0.3277 | 0.024843 | 0.15448
V6_PMA | 25.087 |  |  | 19.724
V6_PMA | 25.078 |  |  | 19.844
V6_PMA | 25.105 | 0.013748 | 25.09 | 19.87 | 0.07788 | 19.8127 | 5.2773 | 0.227 | 0.079084 | 0.85441 | 0.037281
V6_SEB | 19.643 |  |  | 12.512
V6_SEB | 19.756 |  |  | 13.01
V6_SEB | 19.967 | 0.16445 | 19.7887 | 12.733 | 0.24952 | 12.7517 | 7.037 | 1.9867 | 0.29884 | 0.25232 | 0.14088
V6_72h | 32.464 |  |  | 17.481
V6_72h |  |  |  | 17.933
V6_72h | 33.173 | 0.50134 | 32.8185 | 17.746 | 0.22712 | 17.72 | 15.0985 | 10.0482 | 0.55038 | 0.0009445 | 0.29419
V7_PMA | 23.142 |  |  | 19.44
V7_PMA | 23.028 |  |  | 19.466
V7_PMA | 23.052 | 0.0601 | 23.074 | 19.413 | 0.026501 | 19.4397 | 3.6343 | -1.416 | 0.065684 | 2.6684 | 0.030964
V7_SEB | 19.561 |  |  | 13.426
V7_SEB | 19.714 |  |  | 13.42
V7_SEB | 19.667 | 0.078373 | 19.6473 | 13.464 | 0.023861 | 13.4367 | 6.2107 | 1.1603 | 0.081925 | 0.44741 | 0.03862
V7_72h | 29.179 |  |  | 18.226
V7_72h | 29.496 |  |  | 18.334
V7_72h | 29.071 | 0.2209 | 29.2487 | 18.312 | 0.057073 | 18.2907 | 10.958 | 5.9077 | 0.22815 | 0.016658 | 0.10755
V8_PMA | 23.966 |  |  | 18.601
V8_PMA | 23.947 |  |  | 18.619
V8_PMA | 23.856 | 0.058796 | 23.923 | 18.552 | 0.034674 | 18.5907 | 5.3323 | 0.282 | 0.068259 | 0.82245 | 0.032177
V8_SEB | 19.04 |  |  | 14.306
V8_SEB | 19.037 |  |  | 14.414
V8_SEB | 19.057 | 0.010785 | 19.0447 | 14.394 | 0.057457 | 14.3713 | 4.6733 | -0.377 | 0.058461 | 1.2986 | 0.027559
V8_72h | 26.358 |  |  | 15.235
V8_72h | 26.294 |  |  | 15.16
V8_72h | 26.677 | 0.20516 | 26.443 | 15.286 | 0.06338 | 15.227 | 11.216 | 6.1657 | 0.21473 | 0.01393 | 0.10122
V9_PMA | 25.149 |  |  | 19.415
V9_PMA | 25.294 |  |  | 19.203
V9_PMA | 25.184 | 0.075664 | 25.209 | 19.208 | 0.12098 | 19.2753 | 5.9337 | 0.88333 | 0.14269 | 0.54211 | 0.067267
V9_SEB | 22.271 |  |  | 15.9
V9_SEB | 22.425 |  |  | 15.988
V9_SEB | 22.348 | 0.077 | 22.348 | 15.816 | 0.086008 | 15.9013 | 6.4467 | 1.3963 | 0.11544 | 0.37989 | 0.054419
V9_72h | 31.199 |  |  | 18.649
V9_72h | 31.599 |  |  | 18.708
V9_72h |  | 0.28284 | 31.399 | 18.7 | 0.032005 | 18.6857 | 12.7133 | 7.663 | 0.28465 | 0.0049341 | 0.15215
V10_PMA | 28.128 |  |  | 22.187
V10_PMA | 28.355 |  |  | 22.187
V10_PMA | 28.405 | 0.14762 | 28.296 | 22.124 | 0.036373 | 22.166 | 6.13 | 1.0797 | 0.15204 | 0.47314 | 0.071672
V10_SEB | 21.601 |  |  | 15.587
V10_SEB | 21.751 |  |  | 15.563
V10_SEB | 21.726 | 0.080364 | 21.6927 | 15.669 | 0.055582 | 15.6063 | 6.0863 | 1.036 | 0.097712 | 0.48768 | 0.046062
V10_72h | 30.551 |  |  | 16.215
V10_72h | 29.827 |  |  | 16.225
V10_72h | 30.098 | 0.36579 | 30.1587 | 16.171 | 0.028729 | 16.2037 | 13.955 | 8.9047 | 0.36692 | 0.0020865 | 0.17297
V11_PMA | 23.155 |  |  | 18.407
V11_PMA | 23.168 |  |  | 18.496
V11_PMA | 23.07 | 0.053226 | 23.131 | 18.517 | 0.058398 | 18.4733 | 4.6577 | -0.39267 | 0.079015 | 1.3128 | 0.037248
V11_SEB | 18.435 |  |  | 13.797
V11_SEB | 18.392 |  |  | 13.762
V11_SEB | 18.387 | 0.026388 | 18.4047 | 13.886 | 0.063929 | 13.815 | 4.5897 | -0.46067 | 0.069161 | 1.3762 | 0.032603
V11_72h | 25.553 |  |  | 15.402
V11_72h | 25.52 |  |  | 15.617
V11_72h | 25.486 | 0.033501 | 25.5197 | 15.407 | 0.12271 | 15.4753 | 10.0443 | 4.994 | 0.1272 | 0.03138 | 0.059964

## VITILIIGO2
SAMPLE | CT | STD | [CT] | CT | STD | [CT] | ΔCT | ΔΔCT | STD | 2-ΔΔCT | SEM
| CTLA4 |  |  | Bact
| 23.749 |  |  | 17.931
Kalibraator | 23.715 |  |  | 18.006
| 23.759 | 0.023065 | 23.741 | 17.896 | 0.056199 | 17.9443 | 5.7967 | 0 | 0.060749 | 1 | 0.028637
V12_PMA | 25.099 |  |  | 20.418
V12_PMA | 25.063 |  |  | 20.457
V12_PMA | 25.136 | 0.036501 | 25.0993 | 20.438 | 0.019503 | 20.4377 | 4.6617 | -1.135 | 0.041385 | 2.1962 | 0.019509
V12_SEB | 20.549
V12_SEB | 20.555 |  |  | 14.535
V12_SEB | 20.589 | 0.021572 | 20.5643 | 14.599 | 0.045255 | 14.567 | 5.9973 | 0.20067 | 0.050133 | 0.87015 | 0.025067
V12_72h | 27.266 |  |  | 16.109
V12_72h | 27.31 |  |  | 16.129
V12_72h | 27.213 | 0.04857 | 27.263 | 16.068 | 0.031096 | 16.102 | 11.161 | 5.3643 | 0.057671 | 0.024276 | 0.027186
V13_PMA | 26.437 |  |  | 21.192
V13_PMA | 26.646 |  |  | 21.091
V13_PMA | 26.49 | 0.10865 | 26.5243 | 21.042 | 0.076487 | 21.1083 | 5.416 | -0.38067 | 0.13287 | 1.3019 | 0.062636
V13_SEB | 21.182 |  |  | 14.663
V13_SEB | 21.246 |  |  | 14.683
V13_SEB | 21.206 | 0.032332 | 21.2113 | 14.748 | 0.044441 | 14.698 | 6.5133 | 0.71667 | 0.054958 | 0.6085 | 0.025907
V13_72h | 28.373 |  |  | 16.853
V13_72h | 28.344
V13_72h | 28.544 | 0.10808 | 28.4203 | 17.022 | 0.1195 | 16.9375 | 11.4828 | 5.6862 | 0.16112 | 0.019422 | 0.080562
V14_PMA | 22.002 |  |  | 17.986
V14_PMA | 21.848 |  |  | 17.739
V14_PMA | 21.737 | 0.13308 | 21.8623 | 18.053 | 0.16537 | 17.926 | 3.9363 | -1.8603 | 0.21227 | 3.6309 | 0.10007
V14_SEB | 19.828 |  |  | 13.696
V14_SEB | 19.82 |  |  | 13.356
V14_SEB | 19.82 | 0.0046185 | 19.8227 | 13.273 | 0.22413 | 13.4417 | 6.381 | 0.58433 | 0.22418 | 0.66696 | 0.10568
V14_72h | 27.699 |  |  | 17.418
V14_72h | 27.799 |  |  | 17.442
V14_72h | 27.745 | 0.050053 | 27.7477 | 17.517 | 0.051644 | 17.459 | 10.2887 | 4.492 | 0.071919 | 0.04444 | 0.033903
V15_PMA | 24.297 |  |  | 19.411
V15_PMA | 24.517 |  |  | 19.43
V15_PMA | 24.424 | 0.11044 | 24.4127 |  | 0.013436 | 19.4205 | 4.9922 | -0.8045 | 0.11125 | 1.7465 | 0.055625
V15_SEB | 20.717 |  |  | 14.699
V15_SEB | 20.714 |  |  | 14.748
V15_SEB | 20.709 | 0.0040413 | 20.7133 | 14.751 | 0.029195 | 14.7327 | 5.9807 | 0.184 | 0.029473 | 0.88026 | 0.013894
V15_72h | 27.484 |  |  | 16.389
V15_72h | 27.594 |  |  | 16.382
V15_72h | 27.44 | 0.079322 | 27.506 | 16.373 | 0.0080212 | 16.3813 | 11.1247 | 5.328 | 0.079726 | 0.024895 | 0.037583
V16_PMA | 25.618 |  |  | 19.438
V16_PMA | 25.726 |  |  | 19.327
V16_PMA | 25.558 | 0.085135 | 25.634 | 19.346 | 0.059366 | 19.3703 | 6.2637 | 0.467 | 0.10379 | 0.72347 | 0.048927
V16_SEB | 20.851 |  |  | 15.145
V16_SEB | 21.176
V16_SEB | 21.009 | 0.16252 | 21.012 | 14.717 | 0.30264 | 14.931 | 6.081 | 0.28433 | 0.34352 | 0.82112 | 0.17176
V16_72h | 30.1 |  |  | 18.365
V16_72h | 30.324
V16_72h | 29.979 | 0.17504 | 30.1343 | 18.008 | 0.25244 | 18.1865 | 11.9478 | 6.1512 | 0.30719 | 0.014071 | 0.15359
V17_PMA | 23.218 |  |  | 18.428
V17_PMA | 23.433 |  |  | 18.424
V17_PMA | 23.469 | 0.13572 | 23.3733 | 18.482 | 0.032394 | 18.4447 | 4.9287 | -0.868 | 0.13953 | 1.8251 | 0.065777
V17_SEB | 19.853 |  |  | 13.839
V17_SEB | 19.875 |  |  | 13.865
V17_SEB | 20.099 | 0.13612 | 19.9423 | 13.88 | 0.020745 | 13.8613 | 6.081 | 0.28433 | 0.13769 | 0.82112 | 0.06491
V17_72h | 28.46 |  |  | 16.144
V17_72h | 28.829 |  |  | 16.033
V17_72h | 28.625 | 0.18484 | 28.638 | 16.158 | 0.068486 | 16.1117 | 12.5263 | 6.7297 | 0.19712 | 0.0094226 | 0.092925
V18_PMA | 21.146 |  |  | 17.462
V18_PMA | 21.159 |  |  | 17.448
V18_PMA | 21.126 | 0.016624 | 21.1437 | 17.662 | 0.11972 | 17.524 | 3.6197 | -2.177 | 0.12087 | 4.5221 | 0.056977
V18_SEB | 18.693 |  |  | 13.437
V18_SEB | 18.758 |  |  | 13.497
V18_SEB | 18.817 | 0.062023 | 18.756 | 13.537 | 0.050332 | 13.4903 | 5.2657 | -0.531 | 0.079876 | 1.4449 | 0.037654
V18_72h | 27.071 |  |  | 17.587
V18_72h | 27.065 |  |  | 17.556
V18_72h | 27.019 | 0.028449 | 27.0517 | 17.563 | 0.016258 | 17.5687 | 9.483 | 3.6863 | 0.032767 | 0.077679 | 0.015447